## Sheet1
项目 | 明细 | 商家填写内容 | 填写说明
锅炉配置 | 类型与型号 |  | 常规炉/冷凝炉
最大/最小功率
品牌
一分钟热水量
价格
分集水器 | 材质 |  | 材质类型、壁厚、是否一体成型
品牌
| 阀芯 |  | 是否高位
| 流量计 |  | 有/无
温控器型号品牌
电热执行器型号品牌
中央联动控制器型号品牌
管道 |  |  | 材质、型号、品牌、几层阻氧
| 盘管 |  | 材质、型号、品牌、几层阻氧
保温结构 | 保温板 |  | 有/无；若有，填写材质
| 铝箔胶带 |  | 有/无
| 反射膜 |  | 有/无；若有，填写是否纯铝镜面反射膜
| 边界保温条 |  | 有/无
| 卡钉 |  | 有/无
| 硅晶网 |  | 有/无
施工 | 施工工艺参考标准 |  | 有/无；若有，填写参考哪个标准
盘管离墙距离
盘管间距
| 盘管密集局部间距＜100mm时，有无套柔性管套 |  | 有/无
| 盘管地面部分有无接头、连接件 |  | 有/无
单条盘管长度
| 有无设置伸缩缝 |  | 有/无；若有，填写设置位置
| 回填材料 |  | 注明材料内容、是否预拌
打压测试次数
施工工期
| 材料+人工价格 |  | 列出单价，结合采暖面积计算总价
| 方案总价 |  | 锅炉+材料+人工